**ERATA LA CAIETUL DE SARCINI**

Urmare solicitarii de clarificare transmisa de un operator interesat, respectiv a raspunsului autoritatii la aceasta, se formuleaza prezenta erata, astfel:

Pentru Caminul pentru persoane varstnice, caietul de sarcini se va completa cu urmatoarele echipamente ale centralei:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumire echipament** | **U.M.** | **CANT.** | **LOCAȚIE** |
| Centrală analog adresabilă de avertizare la incendiu Polon P4900 | buc | 1 | Sediul Căminului pentru persoane vârstnice, Strada Unirii nr. 104, Constanța |
| Acumulator 2,5 Ah/12V | buc | 2 |
| Detector optic de fum Polon DOR–4046 | buc | 250 |
| Soclu standard pentru conectarea detectoarelor adresabile | buc | 250 |
| Buton de incendiu analog adresabil, Polon ROP-400M | buc | 75 |
| Dispozitiv de avertizare vizual sonor pentru centrale analog adresabile Polon SAL-4001 | buc | 30 |
| Sirena de exterior cu Back-up AMC SR 135 FIRE | buc | 1 |