**Propunere Tehnică**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant (se elimină optiunile neaplicabile) la achizitia ce are ca obiect .............................. (se inserează denumirea achizitiei), organizată de Directia generală de asistentă socială Constanta, mă oblig să respect în totalitate caracteristicile tehnice prevăzute în tabelul de mai jos. La elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relațiilor de muncă.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Denumire produs/serviciu/ lucrare** | **U.M.** | **Cant.** | **Caracteristici tehnice** | **Caracteristici tehnice conformitate** |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 |  |
| 1. | Electrocauter de unica folosinta | Buc | 6 | Dispozitiv steril de unica folosinta cu baterie bipolara Temperatura de lucru: 1200˚C  Vârf: fin.  15x180 mm |  |
| 2. | Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na | Buc | 13 | Aparat de profilaxie,  -conexiune Midwest  -eficient , utilizare usoara si comoda,  -accesul facil in zonele posterioare, -cu o grosime suficienta pentru a preveni infundarea, usor de intretinut si de conectat la furtunul unitului dentar.  Model tip Air Flow 4H |
| 3. | Accesorii unit dentar (suport pahare) | Buc | 7 | Sa poate fi alimentat cu pahare de unica folosință din plastic sau carton cu o capacitate cuprinsa intre 180 - 250 ml si sa poată fi adăugate pana la 80 de pahare.  Sa poată fi montat pe orice suprafață  Model tip : Zass ZWDCH 01 |
| 4. | Piesa contraunghi cu fibra optica | Buc | 8 | Caractersitici:  - fibra optica  - push button  - raport 1:1  - carcasa si componente din inox  - racire internă  - autoclavabila la 135°C  Model tip Chirana  120L+168D/T |

Data .../.../...

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)